附件6.3现场勘查记录

（1）污水处理系统有一台提升泵损坏，无法启动。

（2）油气回收装置真空泵P-201泵体排空阀无丝堵。

（3）D-03-050罐接地线无统一标识牌。

（4）风险管控清单缺少检维修作业等风险点。