附件6.3现场勘查记录

通过对中国石化销售股份有限公司云南普洱景东新城区加油站安全现状进行检查分析，发现该站存在以下问题：

- 尿素加注机防爆接线盒预留孔未封防爆胶泥。

- 油罐区操作井井盖缝隙过大，易造成油气泄漏聚集，形成火灾爆炸隐患。

- 紧急停止按钮无功能标识，操作人员难快速识别操作，影响应急效率。